Приложение N 9

к приказу ФАС России

от 18.01.2019 N 38/19

Информация об инвестиционных программах

АО «Газпром газораспределение Саратовская область»

на 2020 год в сфере транспортировки газа

по газораспределительным сетям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Сроки строительства | | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) | | | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства | | |
| начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финанси рования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр  (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 98 965,47 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 70 218,68 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 3. | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  |  | 54 411,52 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 4. | Новые объекты |  |  |  | 30 290,28 | прибыль |  |  |  |
| 4.1. | Распределительный газопровод для подключения 100 объектов ИЖС по адресу: Балаковский район, с.Подсосенки | 2020 | 2022 | 14 417,45 | 2 720,12 | прибыль | 3,39 |  |  |
| 4.2. | Распределительный газопровод для подключения 58 объектов ИЖС по адресу: г.Балаково, в районе участка 64:40:020214 | 2020 | 2022 | 7 670,70 | 2 010,66 | прибыль | 2,38 |  |  |
| 4.3. | Распределительный газопровод для подключения 192 объектов ИЖС по адресу: г.Балаково, в районе 4Б микрорайона | 2020 | 2021 | 18 830,35 | 4 183,49 | прибыль | 4,91 |  |  |
| 4.4. | Распределительный газопровод для подключения 65 объектов ИЖС по адресу: г.Саратов, Ленинский район, п.Латухино | 2020 | 2021 | 5 815,36 | 1 519,55 | прибыль | 1,43 |  |  |
| 4.5. | Распределительный газопровод для подключения 69 объектов ИЖС по адресу: Энгельсский район, с.Узморье | 2020 | 2022 | 10 413,63 | 2 482,91 | прибыль | 2,90 |  |  |
| 4.6. | Распределительный газопровод для подключения 132 объектов ИЖС по адресу: г.Энгельс, СНТ Факел, ул.Кавказская | 2020 | 2023 | 10 041,69 | 2 093,09 | прибыль | 2,65 |  |  |
| 4.7. | Распределительный газопровод для подключения 52 объектов ИЖС по адресу: г.Энгельс, СНТ Сливка | 2020 | 2023 | 5 456,98 | 1 161,17 | прибыль | 1,20 |  |  |
| 4.8. | Распределительный газопровод для подключения 395 объектов ИЖС по адресу: г.Энгельс, п.Пробуждение | 2020 | 2023 | 25 661,02 | 4 036,11 | прибыль | 6,20 |  |  |
| 4.9. | Распределительный газопровод для подключения 688 объектов ИЖС по адресу: г.Энгельс, р.п.Приволжский, Энгельс-8, 3-й квартал | 2020 | 2023 | 35 264,35 | 4 241,06 | прибыль | 9,00 |  |  |
| 4.10. | Распределительный газопровод для подключения 591 объекта ИЖС по адресу: г.Энгельс, Базальт | 2020 | 2023 | 38 940,84 | 5 842,12 | прибыль | 12,35 |  |  |
| 5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  | 24 121,24 | амортизация |  |  |  |
| 5.1. | Межпоселковый подземный газопровод высокого давления до с. Кипцы Екатериновского района, инв.№445 | 2019 | 2020 | 2 708,07 | 2 412,89 | амортизация | 0,17 | 110 | х |
| 5.2. | Надземный газопровод высокого давления по с. Нижегороды Калининского района, инв.№55 | 2019 | 2020 | 4 324,97 | 3 758,17 | амортизация | 0,49 | 110 | х |
| 5.3. | Подземный газопровод низкого давления к жилым домам по ул.К.Либкнехта до пер.Трудовой в г.Новоузенске, инв.№198 | 2019 | 2020 | 2 562,60 | 2 346,78 | амортизация | 0,15 | 160 | х |
| 5.4. | Подземный газопровод высокого и низкого давления от школы № 8 до ШРП № 5 по ул.Радищева в г.Новоузенске, инв.№161 | 2019 | 2020 | 4 313,01 | 3 993,62 | амортизация | 0,27 | 110 | х |
| 5.5. | Подземный газопровод высокого давления от места врезки на ул.Московская г.Новоузенск до п.Радищево Новоузенского района, инв.№219 | 2019 | 2020 | 2 984,72 | 2 730,42 | амортизация | 0,16 | 160 | х |
| 5.6. | ГРП г.Петровск, ул.Плеханова, инв.№39 | 2019 | 2020 | 4 716,98 | 4 605,77 | амортизация | х | х | 1 |
| 5.7. | ГРП Татищевский район, п.Тимирязевский, ул.Центральная, инв.№10013 | 2019 | 2020 | 1 043,19 | 931,99 | амортизация | х | х | 1 |
| 5.8. | ГРП №2 с.Тарлыковка Ровенского района, инв.№922 | 2019 | 2020 | 1 097,61 | 986,41 | амортизация | х | х | 1 |
| 5.9. | ГРП №2, ГРП №3 с.Скатовка Ровенского района, инв.№1199 | 2019 | 2020 | 1 484,21 | 1 373,01 | амортизация | х | х | 1 |
| 5.10. | ГРП с.Олоновка Новоузенского района, инв.№265 | 2019 | 2020 | 1 146,16 | 982,18 | амортизация | х | х | 1 |
| 6. | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 28 746,79 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 8.1. | Автотранспорт и  строительная техника |  |  |  | 13 847,53 | прибыль, амортизация |  |  |  |
| 8.2. | Компьютеры и оргтехника |  |  |  | 6 026,04 | амортизация |  |  |  |
| 8.3. | Оборудование для эксплуатации |  |  |  | 6 655,35 | амортизация |  |  |  |
| 8.4. | Оборудование связи и передачи данных |  |  |  | 2 068,07 | амортизация |  |  |  |
| 8.5. | Метрологическое оборудование |  |  |  | 149,80 | амортизация |  |  |  |