Приложение N 9

к приказу ФАС России

от 18.01.2019 N 38/19

Информация об инвестиционных программах

ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»

за 2021 год в сфере транспортировки газа

по газораспределительным сетям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Сроки строительства | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства |
| начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финанси рования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 177 360,58 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 121 435,47 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 3. | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  |  | 110 993,75 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 4. | Новые объекты |  |  |  | 79 111,39 | прибыль |  |  |  |
| 4.1. | Распределительный газопровод для подключения 192 объектов ИЖС по адресу: г.Балаково, в районе 4Б микрорайона | 2020 | 2021 | 24 571,62 | 20 476,87 | прибыль | 4,22 | 57-225 | 1 |
| 4.2. | Распределительный газопровод для подключения 65 объектов ИЖС по адресу: г.Саратов, Ленинский район, п.Латухино | 2020 | 2021 | 8 915,56 | 7 423,82 | прибыль | 1,56 | 57-160 | 1 |
| 4.3. | Распределительный газопровод для подключения 100 объектов ИЖС по адресу: Балаковский район, с.Подсосенки | 2020 | 2021 | 17 997,90 | 15 433,49 | прибыль | 4,26 | 57-225 | 1 |
| 4.4. | Распределительный газопровод для подключения 69 объектов ИЖС по адресу: Энгельсский район, с.Узморье | 2020 | 2021 | 18 146,25 | 15 710,01 | прибыль | 4,76 | 57-110 | 2 |
| 4.5. | Распределительный газопровод для подключения 58 объектов ИЖС по адресу: г.Балаково, в районе участка 64:40:020214 | 2020 | 2021 | 6 657,80 | 4 796,79 | прибыль | 1,61 | 57-110 | х |
| 4.6. | Распределительный газопровод для подключения 52 объектов ИЖС по адресу: г.Энгельс, СНТ Сливка | 2020 | 2021 | 4 201,77 | 3 066,02 | прибыль | 1,24 | 57-160 | х |
| 4.7. | Распределительный газопровод для подключения 591 объекта ИЖС по адресу: г.Энгельс, Базальт | 2020 | 2022 | 50 099,29  | 3 964,98 | прибыль | 11,33 | 57-225 | 2 |
| 4.8. | Распределительный газопровод для подключения 688 объектов ИЖС по адресу: г.Энгельс, р.п.Приволжский, Энгельс-8, 3-й квартал | 2020 | 2023 | 86 223,87  | 8 239,41 | прибыль | 14,68 | 57-225 | 3 |
| 5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  | 31 882,36 | амортизация |  |  |  |
| 5.1. | Техническое перевооружение подземного газопровода высокого давления от ГРС Пристанное до ГРП с.Усть-Курдюм Саратовского района, инв.№10000343 | 2021 | 2023 | 27 093,10 | 2 432,93 | амортизация | 3,27 | 225 | х |
| 5.2. | Техническое перевооружение подземного газопровода высокого давления к котельной по ул.Строителей р.п.Б.Карабулак, инв.№603 | 2020 | 2021 | 1 971,00 | 1 298,24 | амортизация | 0,73 | 63 | х |
| 5.3. | Техническое перевоооружение подземного внутрипоселкового газопровода низкого давления по с.Кипцы и с.Переезд Екатериновского района, инв.№446 | 2020 | 2021 | 4 389,03 | 3 923,38 | амортизация | 0,20 | 250 | х |
| 5.4. | Техническое перевооружение подземного межпоселкового газопровода высокого давления от с.Владыкино до с.Потьма Ртищевского района, инв.№130137 | 2020 | 2021 | 3 313,22 | 2 818,84 | амортизация | 0,20 | 160 | х |
| 5.5. | Техническое перевооружение надземного межпоселкового газопровода высокого давления с.Беляевка, с.Князевка, с.Марьино Турковского района, инв.№530019 | 2020 | 2021 | 7 665,61 | 6 736,22 | амортизация | 0,59 | 160 | х |
| 5.6. | Техническое перевооружение надземного межпоселкового газопровода высокого давления с.Подгорное, с.Б.Журавка, с.Баклуши Аркадакского района, инв.№430066 | 2020 | 2021 | 3 787,68 | 3 136,49 | амортизация | 0,28 | 160 | х |
| 5.7. | Техническое перевооружение подземного газопровода высокого давления до ГРПШ с.Правда Ртищевского района, инв.№130249 | 2020 | 2021 | 4 642,34 | 4 029,22 | амортизация | 0,30 | 110 | х |
| 5.8. | Реконструкция трансформаторной подстанции производственной базы по адресу: р.п.Татищево, р-н Сельхозтехники, инв.№10000523 | 2020 | 2021 | 1 052,89 | 1 016,49 | амортизация | х | х | х |
| 5.9. | Техническое перевооружение ГРПШ р.п.Б.Карабулак, ул.Интернациональная, инв.№1108 | 2020 | 2021 | 1 293,53 | 1 037,93 | амортизация | х | х | 1 |
| 5.10. | Техническое перевооружение ГРП№19 Аткарский район, с.Приречное, ул.Тихая, инв№10000725 | 2020 | 2021 | 1 350,60 | 1 095,00 | амортизация | х | х | 1 |
| 5.11. | Техническое перевооружение ГРП№20 Аткарский район, с.Барановка, ул.Луговая, инв.№10000707 | 2020 | 2021 | 2 326,50 | 2 070,90 | амортизация | х | х | 1 |
| 5.12. | Техническое перевооружение ГРП№10 г.Аткарск, ул.Строителей, инв.№10000702 | 2020 | 2021 | 2 542,34 | 2 286,74 | амортизация | х | х | 1 |
| 6. | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 55 925,11 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 8.1. | Автотранспорт и строительная техника |  |  |  | 26 669,95 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 8.2. | Компьютеры и оргтехника |  |  |  | 22 154,56 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 8.3. | Оборудование для эксплуатации |  |  |  | 5 768,10 | амортизация |  |  |  |
| 8.4. | Метрологическое оборудование |  |  |  | 1 332,50 | амортизация |  |  |  |